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Опросный-лист для расчета теплового пункта
1. Заказчик: ________________________________________________________________________
2. Объект: _________________________________________________________________________
3. Контактное лицо: _________________________________________________________________
4. Телефон: ______________________________ Email: ____________________________________
	Тепловая мощность:

	Отопление
	
	Гкал/ч (кВт)
	нужное обвести

	ГВС
	
	Гкал/ч (кВт)
	нужное обвести

	Вентиляция
	
	Гкал/ч (кВт)
	нужное обвести

	Схема подключения теплообменника ГВС
	☐ Одноступенчатая          ☐ Двухчтупенчатая

	Греющая сторона

	Среда
	
	вода, пар, прочее

	Источник теплоснабжения
	
	теплосеть, котёл, прочее

	Температура на входе (зима/переход. период)
	
	°С / °С

	Температура на выходе (зима/переход. период)
	
	°С / °С

	Давление в подающем трубопроводе
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	Давление в обратном трубопроводе
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	Нагреваемая сторона

	ОТОПЛЕНИЕ
	☐ Независимое подключение    ☐ Зависимое подключение

	Среда
	
	вода, гликолевый раствор

	Температура на входе в теплообменник
	
	°С

	Температура на выходе из теплообменника
	
	°С

	Максимальные потери давления в системе
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	Рабочее давление отопительных приборов
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	Тип отопительных приборов
	☐ Конвекторы         ☐ Радиаторы         ☐ Регистры

	Высота здания с учетом техподполья
	
	м
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	[bookmark: _GoBack]Температура на входе в теплообменник
	
	°С

	Температура на выходе из теплообменника
	
	°С

	Максимально-часовой расход ГВС
	
	м3/ч (л/с)
	нужное обвести

	Расход воды на циркуляцию ГВС в процентах от максимально-часового расхода
	
	%
	

	Потери давления в системе ГВС
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	Давление холодной воды на входе в Т/О
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	ВЕНТИЛЯЦИЯ                 ☐ Независимое подключение    ☐ Зависимое подключение

	Среда
	
	
	

	Температура на входе в теплообменник
	
	°С

	Температура на выходе из теплообменника
	
	°С

	Максимальные потери давления в системе
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	Рабочее давление
	
	бар (м.в.ст)
	нужное обвести

	Дополнительное оборудование:

	 ☐ регулятор перепада давления                                ☐ арматура на вводе + КИП
 ☐ узел коммерческого учета                                ☐ расходомер ХВ на вводе 
 ☐ соленоидный клапан подпитки                             ☐ насос подпитки
 ☐ расширительный бак                                              ☐ предохранительный клапан

	Арматура на вводе
	☐ Под приварку        ☐ Фланцевая

	Требования к тепловому пункту

	Максимальное рабочее давление
	
	бар

	Максимальная рабочая температура
	
	°С



Дополнительные требования и параметры:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:________________
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