Опросный-лист для расчета теплового пункта

- Заказчик: ________________________________________________________________________

- Объект: _________________________________________________________________________

- Контактное лицо: _________________________________________________________________

- Телефон: ______________________________ Email: ____________________________________

| Тепловая мощность: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  | Гкал/ч (кВт) | нужное обвести |
| ГВС |  |  | Гкал/ч (кВт) | нужное обвести |
| Вентиляция |  |  | Гкал/ч (кВт) | нужное обвести |
| Схема подключения теплообменника ГВС |  | ☐ Одноступенчатая ☐ Двухчтупенчатая |  |  |
| Греющая сторона |  |  |  |  |
| Среда |  |  | вода, пар, прочее |  |
| Источник теплоснабжения |  |  | теплосеть, котёл, прочее |  |
| Температура на входе (зима/переход. период) |  |  | °С / °С |  |
| Температура на выходе (зима/переход. период) |  |  | °С / °С |  |
| Давление в подающем трубопроводе |  |  | бар (м.в.ст) | нужное обвести |
| Давление в обратном трубопроводе |  |  | бар (м.в.ст) | нужное обвести |
| Нагреваемая сторона |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ | ☐ Независимое подключение ☐ Зависимое подключение |  |  |  |
| Среда |  |  | вода, гликолевый раствор |  |
| Температура на входе в теплообменник |  |  | °С |  |
| Температура на выходе из теплообменника |  |  | °С |  |
| Максимальные потери давления в системе |  |  | бар (м.в.ст) | нужное обвести |
| Рабочее давление отопительных приборов |  |  | бар (м.в.ст) | нужное обвести |
| Тип отопительных приборов | ☐ Конвекторы ☐ Радиаторы ☐ Регистры |  |  |  |
| Высота здания с учетом техподполья |  |  | м |  |

| ГВС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура на входе в теплообменник |  |  | °С |  |  |
| Температура на выходе из теплообменника |  |  | °С |  |  |
| Максимально-часовой расход ГВС |  |  | м3/ч (л/с) |  | нужное обвести |
| Расход воды на циркуляцию ГВС в процентах от максимально-часового расхода |  |  | % |  |  |
| Потери давления в системе ГВС |  |  | бар (м.в.ст) |  | нужное обвести |
| Давление холодной воды на входе в Т/О |  |  | бар (м.в.ст) |  | нужное обвести |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ ☐ Независимое подключение ☐ Зависимое подключение |  |  |  |  |  |
| Среда |  |  |  |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  |  | °С |  |  |
| Температура на выходе из теплообменника |  |  | °С |  |  |
| Максимальные потери давления в системе |  |  | бар (м.в.ст) |  | нужное обвести |
| Рабочее давление |  |  | бар (м.в.ст) |  | нужное обвести |
| Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |  |
| ☐ регулятор перепада давления ☐ арматура на вводе + КИП ☐ узел коммерческого учета ☐ расходомер ХВ на вводе ☐ соленоидный клапан подпитки ☐ насос подпитки ☐ расширительный бак ☐ предохранительный клапан |  |  |  |  |  |
| Арматура на вводе | ☐ Под приварку ☐ Фланцевая |  |  |  |  |
| Требования к тепловому пункту |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  |  | бар |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  |  | °С |  |

Дополнительные требования и параметры:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:________________